ROI.271.1.2022	Rojewo, dnia 15.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

„Zakup, dostawa i montaż 30 lamp solarnych na terenie Gminy Rojewo”

- Zamawiający

Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3511390 wew. 13, e-mail: rojewo@rojewo.pl.

- Tryb udzielania zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostarczenie i montaż w wyznaczonym miejscu w Gminie Rojewo 30 kompletnych lamp solarnych LED.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Ilość | Rodzaj lampy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaszczółtowo | 4 | Solarna LED |
| 2. | Liszkowice | 5 | Solarna LED |
| 3. | Liszkowo | 7 | Solarna LED |
| 4. | Płonkowo | 3 | Solarna LED |
| 5. | Płonkówko | 4 | Solarna LED |
| 6. | Rojewo | 1 | Solarna LED |
| 7. | Ściborze | 2 | Solarna LED |
| 8. | Wybranowo | 1 | Solarna LED |
| 9. | Żelechlin | 3 | Solarna LED |
| SUMA |  | 30 |  |

  - Specyfikacja techniczna lamp solarnych LED:

    - źródło światła: oprawa LED min. 10 W,

    - strumień świetlny: min. 1200-1300 lm,

    - czas pracy lampy: 8 h-14 h,

    - moc paneli słonecznych: min. 170 W,

    - czas autonomii: do 4 dni,

    - typ akumulatora: żelowy,

    - pojemność akumulatora: min. 80 Ah,

    - system włączania: czujnik zmierzchowy,

    - fundament pod zastosowany słup: betonowy,

    - rodzaj słupa i wysięgnika oprawy: stal ocynkowana,

    - wysokość słupa: min. 4 m.

  - Dostawa i montaż przez Wykonawcę 30 kompletnych lamp solarnych LED w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

  - Dla lamp solarnych znajdujących się w pasie dróg powiatowych:

    - należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu/uproszczony projekt organizacji ruchu na czas trwania robót zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Inowrocławskiego zawierający opinię: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).

    - należy odtworzyć zgodnie z instrukcją dotyczącą warunków odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robót w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu inowrocławskiego określoną w Zarządzeniu Nr 24/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r. Szczegółowy zakres odbudowy poszczególnych elementów pasa drogowego uzgodnić z Mistrzem Drogowym, Rejon 2 – G. Staszyński.

  - Wykonawca, w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały czynności i wszelkie koszty, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.

  - Dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę uliczne lampy solarne będą fabrycznie nowe, co oznacza, że urządzenia będą nieużywane oraz nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE oraz będą posiadały niezbędne instrukcje i gwarancje w języku polskim.

  - Wymagany minimalny termin gwarancji – 24 miesiące.

  - Oferent będzie zobowiązany do zachowania wszelkich środków bhp.

  - Płatność za przedmiot zamówienia dokonana będzie po zakończeniu wszystkich prac oraz podpisaniu protokołu odbioru. Termin płatności w ciągu 30 dni po wystawieniu i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Termin realizacji zamówienia

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy.

  - Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

- Kryteria oceny ofert: cena – 100%

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej i opisać w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy, z adnotacją „Oferta – Zakup, dostawa i montaż 30 lamp solarnych na terenie Gminy Rojewo”.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy lub przez pełnomocnika.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą zostać naniesione czytelnie i winny zostać opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

- Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu, załącznik nr 1.

- Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni od daty określonej w pkt VII niniejszego zapytania ofertowego.

- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub uzupełnić treść zapytania ofertowego w takiej formie, w jakiej zapytanie ofertowe zostało przekazane Wykonawcom.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Miejsce i termin składania ofert

  - Ofertę do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00 można złożyć pisemnie w sekretariacie tut. Urzędu Gminy Rojewo, lub e-mail (skan podpisanej oferty) na adres: rada@rojewo.pl

  - W przypadku składania oferty osobiście, drogą pocztową lub e-mailem za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej.

  - Oferta złożona pisemnie po terminie zostanie niezwłocznie odesłana Wykonawcy bez otwierania koperty. Oferty przesłane e-mailem po terminie zostają włączone do akt niniejszego postępowania.

  - Otwarcie ofert jest niejawne.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Świderska, tel. 523511390 wew. 13, e-mail: rada@rojewo.pl

- Publikacja wyniku zapytania ofertowego:

Zamawiający wybór oferty najkorzystniejszej opublikuje na stronie BIP Gminy Rojewo oraz prześle e-mailem wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i podali w złożonej ofercie e-mail.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Z Wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.